## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Рябов В.А.
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2021 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2021 г.
Техническое перевооружение АЗС №4М на 250 заправок в сутки по адресу: г. Ульяновск, проспект Генерала Маргелова, д. 16
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-03
(локальная смета)
на | Технологические решения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 306/21-ТХ
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4436241,6 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1241359 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2337215 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________490483 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2494,57 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 07.06.2021
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Технологическое оборудование
Земляные работы под трубопроводы
1 | ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-022-14 ОЗП=17,18; ЭМ=8,15; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0,040375 (85*0,475*1)/1000 | 38703.84 | 38703,84 10776,16 | 1563 |  | 1563 435
2 | ТЕР01-02-057-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 (100 м3 грунта) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-04 ОЗП=17,18; ЭМ=0; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0,006056 (85*0,475*1*0,15)/1000 | 59995,69 59995,69 |  | 363 | 363 |  | 409.4 | 2.48
3 | ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-001-01 ОЗП=17,18; ЭМ=6,85; ЗПМ=17,18; МАТ=7,18 | 1,7 (85*1*0,2)/10 | 7447,91 1646,35 | 305,34 75,59 | 12661 | 2799 | 519 129 | 11.73 | 19.94
4 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 ОЗП=17,18; ЭМ=0; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0.17 | 13113,71 13113,71 |  | 2229 | 2229 |  | 101.775 | 17.3
5 | ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-02 ОЗП=17,18; ЭМ=9,38; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 1,492932 (14*25,39*4,2)/1000 | 6594.73 | 6594,73 2209,56 | 9845 |  | 9845 3299
6 | ТССЦ-408-0133 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0133 МАТ=7,18 | 56,525 (85*0,475*1)*1,4 | 621.64 |  | 35138
7 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 ОЗП=17,18; ЭМ=7,75; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0,40375 (85*0,475*1)/100 | 4517,81 2111,63 | 2406,18 656,71 | 1824 | 853 | 971 265 | 14.4095 | 5.82
Технологическое оборудование и материалы
8 | ТЕРм37-01-013-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм37-01-013-04 ОЗП=17,18; ЭМ=7,06; ЗПМ=17,18; МАТ=4,53 | 2 | 8717,77 4699,42 | 1101,08 168,02 | 17436 | 9399 | 2202 336 | 29.1 | 58.2
9 | Прайс | TPK 5K700 OR NonMultiplex 8-0-8 (напорные с газовозвратом), 8 пистолетов - 40 л/мин, 4 продукта - AT, AИ92, AИ95, V-Power, c r/в (включая.., 1обрывные муфты, клапаны предоплаты, обогрев дисплея, подсветку LCD дисплея, 6e3 системы возврата шлангов, без электромеханических счетчиков (шт) | 2
10 | ТЕРм07-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм07-04-001-01 ОЗП=17,18; ЭМ=5,21; ЗПМ=17,18; МАТ=6,65 | 4 | 6350,75 4893,21 | 273,58 7,04 | 25403 | 19573 | 1094 28 | 30.3 | 121.2
11 | Прайс | Погружной турбинный насос Red Jacket (шт) | 4
12 | Прайс | Доукомплектование погружных насосов фильтром Trapper, взрывозащищённым кабельным вводом, гибким металл рукавом, шаровым краном. (шт) | 4
Трубопроводы
13 | ТЕРм12-01-165-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 40-90 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-01-165-01 ОЗП=17,18; ЭМ=5,38; ЗПМ=17,18; МАТ=4,61 | 3,1775 (87,125+174,25+56,375)/100 | 18968,38 18014,6 | 636,24 37,11 | 60272 | 57241 | 2022 118 | 109 | 346.35
14 | Прайс | Труба UPP 90мм с внутр. покрытием, 5,8м (001-090-006-E) (м) МАТ=(21*90,52)/1,2*1,02 | 87,125 85*1,025 | 1615,78 (21*90,52)/1,2*1,02 |  | 140775
15 | Прайс | Труба коаксиальная UPP 75/63мм, бухта 50м (001-075-063-50-E) (м) МАТ=(21*90,52)/1,2*1,02 | 174,25 170*1,025 | 1615,78 (21*90,52)/1,2*1,02 |  | 281550
16 | Прайс | Труба UPP 63мм с внутр. покрытием, бухта 100м или 5,8м (001-063-100-E) (м) МАТ=(13,4*90,52)/1,2*1,02 | 56,375 55*1,025 | 1031,02 (13,4*90,52)/1,2*1,02 |  | 58124
17 | ТЕР24-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм (1 соединение) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-001-01 ОЗП=17,18; ЭМ=2,25; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 215 | 215,49 184,14 | 31.35 | 46330 | 39590 | 6740 | 0.966 | 207.69
18 | Прайс | Муфта вторичная для Т-образного соединения сварочная UPP Gemini 75/63 (шт) МАТ=(247*90,52)/1,2*1,02 | 4 | 19004,67 (247*90,52)/1,2*1,02 |  | 76019
19 | Прайс | Соединительный переходник с испытат. патрубком 75мм/63мм (шт) МАТ=(48*90,52)/1,2*1,02 | 24 | 3693,22 (48*90,52)/1,2*1,02 |  | 88637
20 | Прайс | Концевое соединение 63мм с внутренней резьбой + "американка" (шт) МАТ=(74*90,52)/1,2*1,02 | 12 | 5693,71 (74*90,52)/1,2*1,02 |  | 68325
21 | Прайс | Концевое соединение 63мм с внутренней резьбой + "американка" (шт) МАТ=(54*90,52)/1,2*1,02 | 16 | 4154,87 (54*90,52)/1,2*1,02 |  | 66478
22 | Прайс | Муфта вторичная для углового соединения 90° сварочная UPP Gemini 75/63 (шт) МАТ=(144*90,52)/1,2*1,02 | 12 | 11079,65 (144*90,52)/1,2*1,02 |  | 132956
23 | Прайс | Прокладка 63мм (шт) МАТ=(5,5*90,52)/1,2*1,02 | 20 | 423,18 (5,5*90,52)/1,2*1,02 |  | 8464
24 | Прайс | Прокладка 90мм (шт) МАТ=(10*90,52)/1,2*1,02 | 4 | 769,42 (10*90,52)/1,2*1,02 |  | 3078
25 | Прайс | Фланец круглый под втулку 63мм (шт) МАТ=(23*90,52)/1,2*1,02 | 20 | 1769,67 (23*90,52)/1,2*1,02 |  | 35393
26 | Прайс | Фланец круглый под втулку 90мм (шт) МАТ=(33*90,52)/1,2*1,02 | 4 | 2539,09 (33*90,52)/1,2*1,02 |  | 10156
27 | Прайс | Втулка 63мм (шт) МАТ=(17*90,52)/1,2*1,02 | 20 | 1308,01 (17*90,52)/1,2*1,02 |  | 26160
28 | Прайс | Втулка 90мм (шт) МАТ=(17*90,52)/1,2*1,02 | 4 | 1308,01 (17*90,52)/1,2*1,02 |  | 5232
29 | Прайс | Сварочная муфта 63мм (шт) МАТ=(12,5*90,52)/1,2*1,02 | 12 | 961,78 (12,5*90,52)/1,2*1,02 |  | 11541
30 | Прайс | Сварочная муфта 90мм (шт) МАТ=(15,5*90,52)/1,2*1,02 | 2 | 1192,6 (15,5*90,52)/1,2*1,02 |  | 2385
31 | Прайс | Колено 90° 90мм - терморезисторная сварка (шт) МАТ=(39*90,52)/1,2*1,02 | 4 | 3000,74 (39*90,52)/1,2*1,02 |  | 12003
32 | Прайс | Переходник 90мм/63мм - терморезисторная сварка (шт) МАТ=(28*90,52)/1,2*1,02 | 4 | 2154,38 (28*90,52)/1,2*1,02 |  | 8618
33 | Прайс | [ESI-CAP-012] КОЛПАЧОК АНТИСТАТИЧЕСКИЙ (шт) МАТ=48,23/1,2*1,02 | 226 | 41 48,23/1,2*1,02 |  | 9266
34 | Прайс | [LDT 60-1] ТРУБКА ИНДИКАТОРА УТЕЧКИ (КОМПЛЕКТ) (шт) МАТ=1750,35/1,2*1,02 | 8 | 1487,8 1750,35/1,2*1,02 |  | 11902
35 | ТЕР16-07-005-02 До обратной засыпки Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 12-01-165-01_0 (1828_0) ТЕРм 12-01-165-01_0 ОЗП=17,18; ЭМ=5,38; ЗПМ=17,18; МАТ=4,61 | 3,1775 (87,125+174,25+56,375)/100 | 1503,22 1152,23 | 286.69 | 4776 | 3661 | 911 | 5.7615 | 18.31
36 | ТЕР16-07-005-02 После засыпки Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 12-01-165-01_0 (1828_0) ТЕРм 12-01-165-01_0 ОЗП=17,18; ЭМ=5,38; ЗПМ=17,18; МАТ=4,61 | 3,1775 (87,125+174,25+56,375)/100 | 1503,22 1152,23 | 286.69 | 4776 | 3661 | 911 | 5.7615 | 18.31
37 | ТЕР22-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-007-02 ОЗП=17,18; ЭМ=9,21; ЗПМ=17,18; МАТ=5,07 | 4 | 5535,8 415,29 | 48.58 | 22143 | 1661 | 194 | 2.6335 | 10.53
38 | Прайс | Огнепреградитель ОП-80 (шт) МАТ=2370/1,2*1,02 | 4 | 2014,5 2370/1,2*1,02 |  | 8058
39 | ТЕР22-03-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-007-01 ОЗП=17,18; ЭМ=9,21; ЗПМ=17,18; МАТ=5,07 | 10 | 2735,72 217,67 | 23.3 | 27357 | 2177 | 233 | 1.38 | 13.8
40 | Прайс | Огнепреградитель ОП-40 муфтовый (шт) МАТ=1389/1,2*1,02 | 2 | 1180,65 1389/1,2*1,02 |  | 2361
41 | Прайс | Огнепреградитель ОП-50 (шт) МАТ=1460/1,2*1,02 | 8 | 1241 1460/1,2*1,02 |  | 9928
42 | ТЕРм22-02-074-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство поплавковое (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм22-02-074-03 ОЗП=17,18; ЭМ=8,07; ЗПМ=17,18; МАТ=7,21 | 4 | 8511,19 3929,07 | 3999,41 1469,41 | 34045 | 15716 | 15998 5878 | 22.4 | 89.6
43 | Прайс | Клапан отсечной поплавковый КОП-80 (шт) МАТ=12450/1,2*1,02 | 4 | 10582,5 12450/1,2*1,02 |  | 42330
44 | ТЕРм08-04-745-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ввод герметичный (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-04-745-01 ОЗП=17,18; ЭМ=4,83; ЗПМ=17,18; МАТ=8,33 | 45 37+8 | 6371,29 3553,34 | 2250,01 769,15 | 286708 | 159900 | 101250 34612 | 21.5 | 967.5
45 | ТССЦ-101-0179 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0179 МАТ=4,04 | -0,0068 | 34239.48 |  | -233
46 | ТССЦ-101-1662 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Азот газообразный технический (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1662 МАТ=6,57 | -13,5 | 38.3 |  | -517
47 | ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 МАТ=7,53 | -0,0585 | 33876.57 |  | -1982
48 | ТССЦ-101-1924 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Электроды диаметром 4 мм Э42А (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1924 МАТ=6,23 | -112,5 | 55.07 |  | -6195
49 | ТССЦ-101-2353 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2353 МАТ=6,92 | -0,0023 | 263100.61 |  | -605
50 | ТССЦ-102-0081 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0081 МАТ=5 | -0,27 | 3419.65 |  | -923
51 | ТССЦ-201-0835 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Подкладки металлические (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0835 МАТ=6,78 | -22,5 | 57.63 |  | -1297
52 | ТССЦ-509-0899 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Состав органосиликатный (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0899 МАТ=7,09 | -13,5 | 157.04 |  | -2120
53 | ТССЦ-509-0910 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0910 МАТ=14,46 | -0,0675 | 155870.12 |  | -10521
54 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) (руб.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-396-02 ОЗП=17,18; ЭМ=7,67; ЗПМ=17,18; МАТ=4,5 | -186,3
55 | Прайс | Механический гермоввод 90/110/160мм (шт) МАТ=(48*90,52)/1,2*1,02 | 8 | 3693,22 (48*90,52)/1,2*1,02 |  | 29546
56 | Прайс | Механический гермоввод 50/63/75мм (шт) МАТ=(33*90,52)/1,2*1,02 | 37 | 2539,09 (33*90,52)/1,2*1,02 |  | 93946
57 | ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-02 ОЗП=17,18; ЭМ=6,8; ЗПМ=17,18; МАТ=7,59 | 4 | 872,87 263,36 | 40.04 | 3491 | 1053 | 160 | 1.6905 | 6.76
58 | ТЕР16-02-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-002-06 ОЗП=17,18; ЭМ=8,66; ЗПМ=17,18; МАТ=7,67 | 0.1 | 57458,78 9052,66 | 1045,48 60,99 | 5746 | 905 | 105 6 | 54.7745 | 5.48
59 | ТЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-01 ОЗП=17,18; ЭМ=6,29; ЗПМ=17,18; МАТ=7,19 | 5 | 676,58 263,36 | 30.35 | 3383 | 1317 | 152 | 1.6905 | 8.45
60 | ТССЦ-302-1877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1877 МАТ=6,57 | 5 | 1161.64 |  | 5808
61 | ТЕР16-05-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка клапанов приемных диаметром: 50 мм (1 шт.) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-004-01 ОЗП=17,18; ЭМ=6,83; ЗПМ=17,18; МАТ=5,63 | 10 | 2382,6 234,91 | 19.72 | 23826 | 2349 | 197 | 1.472 | 14.72
62 | ТССЦ-101-2576 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2576 МАТ=6,6 | -0,0062 | 97827.64 |  | -607
63 | ТССЦ-301-3214 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3214 МАТ=5,4 | -10 | 1832.38 |  | -18324
64 | ТССЦ-507-0983 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0983 МАТ=8,53 | -10 | 216.75 |  | -2168
65 | ТССЦ-509-0966 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0966 МАТ=3,14 | -0,01 | 10564.5 |  | -106
66 | Прайс | Клапан обрыва трубы 1,5" (шт) | 8
67 | Прайс | Клапан обрыва трубы 1" (шт) | 2
68 | ТЕР18-06-007-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка фильтров диаметром : 50 мм (10 фильтров) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-04 ОЗП=17,18; ЭМ=7,45; ЗПМ=17,18; МАТ=3,76 | 0.4 | 24140,88 1820,81 | 724,51 14,6 | 9656 | 728 | 290 6 | 11.408 | 4.56
69 | Прайс | Фильтр морковка 3" (шт) | 4
Сливной узел линии наполнения
70 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ОЗП=17,18; ЭМ=0; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0,024 (4*2*0,3)/100 | 23732,11 23732,11 |  | 570 | 570 |  | 177.1 | 4.25
71 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ОЗП=17,18; ЭМ=6,75; ЗПМ=17,18; МАТ=2,94 | 0,024 (4*2*0,3)/100 | 22010,88 2490,77 | 19473,08 3812,46 | 528 | 60 | 467 91 | 18.078 | 0.43
72 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 МАТ=7,18 | 3,36 2,4*1,4 | 499.66 |  | 1679
73 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 ОЗП=17,18; ЭМ=7,75; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0,024 (4*2*0,3)/100 | 4517,81 2111,63 | 2406,18 656,71 | 108 | 51 | 57 16 | 14.4095 | 0.35
74 | ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 ОЗП=17,18; ЭМ=6,87; ЗПМ=17,18; МАТ=5,88 | 0,007591 (5,06075*0,15)/100 | 712702,38 37187,22 | 23536,71 7900,01 | 5410 | 282 | 179 60 | 253.759 | 1.93
75 | ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 МАТ=6,51 | -0,0615 | 36995.74 |  | -2275
76 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 МАТ=5,42 | -0,7705 | 3428.53 |  | -2642
77 | Прайс | Арматура А240С(А1) 10мм. (11,7м) (м.п) МАТ=51,71/1,2*1,02 | 114.52 | 43,95 51,71/1,2*1,02 |  | 5033
78 | Прайс | ТОВАРНЫЙ БЕТОН М300 В25 П4 F150 W6 (м3) МАТ=5600/1,2 | 0.7705 | 4666,67 5600/1,2 |  | 3596
79 | Прайс | ТОВАРНЫЙ БЕТОН М300 В25 П4 F150 W6 (м3) МАТ=5600/1,2 (ТССЦ-2001 прил.4 т.2 Добавка на водонепроницаемость W6 1%+1.5% МАТ=0,025) | 0.7705 | 116,67 5600/1,2 |  | 90
80 | ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 ОЗП=17,18; ЭМ=8,47; ЗПМ=17,18; МАТ=10,75 | 0.1942 | 263094,76 77519,36 | 118264,39 29907,37 | 51093 | 15054 | 22967 5808 | 406.87 | 79.01
81 | ТЕР22-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-007-02 ОЗП=17,18; ЭМ=9,21; ЗПМ=17,18; МАТ=5,07 | 7 | 5535,8 415,29 | 48.58 | 38751 | 2907 | 340 | 2.6335 | 18.43
82 | Прайс | Краш шаровый маслобензостойкая Ф80мм (шт) МАТ=11250/1,2*1,02 | 3 | 9562,5 11250/1,2*1,02 |  | 28688
83 | Прайс | Задвижка маслобензостойкая Ф100мм (шт) МАТ=7650/1,2*1,02 | 4 | 6502,5 7650/1,2*1,02 |  | 26010
84 | ТЕР22-03-014-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (1 фланец) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-014-03 ОЗП=17,18; ЭМ=8,46; ЗПМ=17,18; МАТ=8,41 | 20 | 988,52 153,31 | 439,18 113,17 | 19770 | 3066 | 8784 2263 | 0.805 | 16.1
85 | ТЕР29-01-253-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (10 шт. гильз) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР29-01-253-03 ОЗП=17,18; ЭМ=5,36; ЗПМ=17,18; МАТ=6,64 | 0.5 | 1850,16 1838,59 | 2.61 | 925 | 919 | 1 | 11.799 | 5.9
86 | ТССЦ-103-0187 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0187 МАТ=5,98 | 2.4 | 795.46 |  | 1909
87 | ТЕРр52-15-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Герметизация вводов (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр52-15-1 ОЗП=17,18; ЭМ=9,25; ЗПМ=17,18; МАТ=6,48 | 0.05 | 15733,98 9677,32 | 7.77 | 787 | 484 |  | 64.45 | 3.22
88 | ТЕРм37-01-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм37-01-001-04 ОЗП=17,18; ЭМ=6,5; ЗПМ=17,18; МАТ=4,52 | 1 | 7248,79 3469,67 | 880,04 162,35 | 7249 | 3470 | 880 162 | 22 | 22
89 | Прайс | Ванна Слива с алюминевыми крышками (шт) МАТ=128450/1,2*1,02 | 1 | 109182,5 128450/1,2*1,02 |  | 109183
90 | Прайс | Камлок 4" (шт) МАТ=4210/1,2*1,02 | 3 | 3578,5 4210/1,2*1,02 |  | 10736
Линия выдачи и линия рециркуляции в проходной шахте
91 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ОЗП=17,18; ЭМ=0; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0,062 (2*2*1,55)/100 | 23732,11 23732,11 |  | 1471 | 1471 |  | 177.1 | 10.98
92 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ОЗП=17,18; ЭМ=6,75; ЗПМ=17,18; МАТ=2,94 | 0,012 (2*2*0,3)/100 | 22010,88 2490,77 | 19473,08 3812,46 | 264 | 30 | 234 46 | 18.078 | 0.22
93 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 МАТ=7,18 | 1,68 (2*2*0,3)*1,4 | 499.66 |  | 839
94 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 ОЗП=17,18; ЭМ=7,75; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0,012 (2*2*0,3)/100 | 4517,81 2111,63 | 2406,18 656,71 | 54 | 25 | 29 8 | 14.4095 | 0.17
95 | ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 ОЗП=17,18; ЭМ=6,87; ЗПМ=17,18; МАТ=5,88 | 0,003375 (1,5*1,5*0,15)/100 | 712702,38 37187,22 | 23536,71 7900,01 | 2405 | 126 | 79 27 | 253.759 | 0.86
96 | ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 МАТ=6,51 | -0,0273 | 36995.74 |  | -1010
97 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 МАТ=5,42 | -0,3426 | 3428.53 |  | -1175
98 | Прайс | Арматура А240С(А1) 10мм. (11,7м) (м.п) МАТ=51,71/1,2*1,02 | 54 | 43,95 51,71/1,2*1,02 |  | 2373
99 | Прайс | ТОВАРНЫЙ БЕТОН М300 В25 П4 F150 W6 (м3) МАТ=5600/1,2 | 0.3426 | 4666,67 5600/1,2 |  | 1599
100 | Прайс | ТОВАРНЫЙ БЕТОН М300 В25 П4 F150 W6 (м3) МАТ=5600/1,2 (ТССЦ-2001 прил.4 т.2 Добавка на водонепроницаемость W6 1%+1.5% МАТ=0,025) | 0.3426 | 116,67 5600/1,2 |  | 40
101 | ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (1 т конструкций) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-02 ОЗП=17,18; ЭМ=5,55; ЗПМ=17,18; МАТ=7,24 | 0.035 | 10048,33 8559,52 | 923,87 34,79 | 352 | 300 | 32 1 | 58.4085 | 2.04
102 | ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 МАТ=7,32 | 0.035 | 87558.91 |  | 3065
103 | ТЕРм37-01-013-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т (Шахта Линия выдачи и линия рециркуляции) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм37-01-013-04 ОЗП=17,18; ЭМ=7,06; ЗПМ=17,18; МАТ=4,53 | 1 | 8717,77 4699,42 | 1101,08 168,02 | 8718 | 4699 | 1101 168 | 29.1 | 29.1
104 | Прайс | Шахта Линия выдачи и линия рециркуляции (шт) МАТ=98650/1,2*1,02 | 1 | 83852,5 98650/1,2*1,02 |  | 83853
Вентиляционная группа (надземная часть линии деаэрации)
105 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ОЗП=17,18; ЭМ=0; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0,02 (2*1*1)/100 | 23732,11 23732,11 |  | 475 | 475 |  | 177.1 | 3.54
106 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ОЗП=17,18; ЭМ=6,75; ЗПМ=17,18; МАТ=2,94 | 0,006 (2*1*0,3)/100 | 22010,88 2490,77 | 19473,08 3812,46 | 132 | 15 | 117 23 | 18.078 | 0.11
107 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 МАТ=7,18 | 0,84 (2*1*0,3)*1,4 | 499.66 |  | 420
108 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 ОЗП=17,18; ЭМ=7,75; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0,006 (2*1*0,3)/100 | 4517,81 2111,63 | 2406,18 656,71 | 27 | 13 | 14 4 | 14.4095 | 0.09
109 | ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 ОЗП=17,18; ЭМ=6,87; ЗПМ=17,18; МАТ=5,88 | 0,001125 (1,5*0,5*0,15)/100 | 712702,38 37187,22 | 23536,71 7900,01 | 802 | 42 | 26 9 | 253.759 | 0.29
110 | ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 МАТ=6,51 | -0,0091 | 36995.74 |  | -337
111 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 МАТ=5,42 | -0,1142 | 3428.53 |  | -392
112 | Прайс | Арматура А240С(А1) 10мм. (11,7м) (м.п) МАТ=51,71/1,2*1,02 | 38 | 43,95 51,71/1,2*1,02 |  | 1670
113 | Прайс | ТОВАРНЫЙ БЕТОН М300 В25 П4 F150 W6 (м3) МАТ=5600/1,2 | 0.1142 | 4666,67 5600/1,2 |  | 533
114 | Прайс | ТОВАРНЫЙ БЕТОН М300 В25 П4 F150 W6 (м3) МАТ=5600/1,2 (ТССЦ-2001 прил.4 т.2 Добавка на водонепроницаемость W6 1%+1.5% МАТ=0,025) | 0.1142 | 116,67 5600/1,2 |  | 13
115 | ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 ОЗП=17,18; ЭМ=8,47; ЗПМ=17,18; МАТ=10,75 | 0.0542 | 263094,76 77519,36 | 118264,39 29907,37 | 14260 | 4202 | 6410 1621 | 406.87 | 22.05
116 | ТЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (1 фланец) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-014-01 ОЗП=17,18; ЭМ=8,46; ЗПМ=17,18; МАТ=8,46 | 3 | 584,75 81 | 281,51 72,59 | 1754 | 243 | 845 218 | 0.4255 | 1.28
117 | ТЕР22-03-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-007-01 ОЗП=17,18; ЭМ=9,21; ЗПМ=17,18; МАТ=5,07 | 3 | 2774,19 250,32 | 29.13 | 8323 | 751 | 87 | 1.587 | 4.76
118 | ТССЦ-302-1711 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1711 МАТ=5,03 | -3 | 2410.78 |  | -7232
119 | Прайс | Клапан СМДК-50 (шт) МАТ=2850/1,2*1,02 | 3 | 2422,5 2850/1,2*1,02 |  | 7268
120 | ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-05 ОЗП=17,18; ЭМ=8,47; ЗПМ=17,18; МАТ=10,75 | 0.009 | 263094,76 77519,36 | 118264,39 29907,37 | 2368 | 698 | 1064 269 | 406.87 | 3.66
121 | Прайс | Оцинкованный нипель N280 1" (шт) МАТ=380/1,2*1,02 | 3 | 323 380/1,2*1,02 |  | 969
122 | Прайс | Бочонок стальной оцинкованный Ду 50 мм (2" дюйма) (шт) МАТ=235/1,2*1,02 | 3 | 199,75 235/1,2*1,02 |  | 599
123 | Прайс | Тройник Ц-50 чугунный оцинкованный ВР (ВН) внутренняя резьба Ду 50 мм (2" дюйма) (шт) МАТ=467,3/1,2*1,02 | 6 | 397,21 467,3/1,2*1,02 |  | 2383
124 | ТЕР16-02-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-002-06 ОЗП=17,18; ЭМ=8,66; ЗПМ=17,18; МАТ=7,67 | 0.075 | 57458,78 9052,66 | 1045,48 60,99 | 4309 | 679 | 78 5 | 54.7745 | 4.11
125 | ТССЦ-301-3360 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3360 МАТ=5,62 | 9.2 | 62.94 |  | 579
126 | ТЕР09-02-014-13 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж элементов стальных вертикальных (1 т конструкций) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-02-014-13 ОЗП=17,18; ЭМ=6,3; ЗПМ=17,18; МАТ=6,25 | 0.125 | 44615,8 15539,49 | 27574,81 5580,82 | 5577 | 1942 | 3447 698 | 84.931 | 10.62
127 | ТЕРм38-01-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-001-04 ОЗП=17,18; ЭМ=5,54; ЗПМ=17,18; МАТ=7,95 | 0.125 | 65837,46 20824,22 | 3137,97 115,97 | 8230 | 2603 | 392 14 | 126 | 15.75
Пескоуловитель
128 | ТЕР09-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: до 0,25 т (1 т конструкций) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-02-001-02 ОЗП=17,18; ЭМ=7,56; ЗПМ=17,18; МАТ=6,2 | 0.071566 | 16165,86 11841,56 | 3483,46 376,89 | 1157 | 847 | 249 27 | 75.0835 | 5.37
129 | ТССЦ-101-3785 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая горячекатаная низколегированная марки Ст09Г2С толщиной 3,0-8,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3785 МАТ=8,02 | 0.04239 | 45173.37 |  | 1915
130 | ТССЦ-103-1565 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1565 МАТ=5,26 | 0.029176 | 34560.2 |  | 1008
Узел управления аварийным сбросом
131 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ОЗП=17,18; ЭМ=0; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0,06 (2*2*1,5)/100 | 23732,11 23732,11 |  | 1424 | 1424 |  | 177.1 | 10.63
132 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ОЗП=17,18; ЭМ=6,75; ЗПМ=17,18; МАТ=2,94 | 0,012 (2*2*0,3)/100 | 22010,88 2490,77 | 19473,08 3812,46 | 264 | 30 | 234 46 | 18.078 | 0.22
133 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 МАТ=7,18 | 1,68 (2*2*0,3)*1,4 | 499.66 |  | 839
134 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 ОЗП=17,18; ЭМ=7,75; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0,012 (2*2*0,3)/100 | 4517,81 2111,63 | 2406,18 656,71 | 54 | 25 | 29 8 | 14.4095 | 0.17
135 | ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 ОЗП=17,18; ЭМ=6,87; ЗПМ=17,18; МАТ=5,88 | 0,003375 (1,5*1,5*0,15)/100 | 712702,38 37187,22 | 23536,71 7900,01 | 2405 | 126 | 79 27 | 253.759 | 0.86
136 | ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 МАТ=6,51 | -0,0273 | 36995.74 |  | -1010
137 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 МАТ=5,42 | -0,3426 | 3428.53 |  | -1175
138 | Прайс | Арматура А240С(А1) 10мм. (11,7м) (м.п) МАТ=51,71/1,2*1,02 | 59 | 43,95 51,71/1,2*1,02 |  | 2593
139 | Прайс | ТОВАРНЫЙ БЕТОН М300 В25 П4 F150 W6 (м3) МАТ=5600/1,2 | 0.3426 | 4666,67 5600/1,2 |  | 1599
140 | Прайс | ТОВАРНЫЙ БЕТОН М300 В25 П4 F150 W6 (м3) МАТ=5600/1,2 (ТССЦ-2001 прил.4 т.2 Добавка на водонепроницаемость W6 1%+1.5% МАТ=0,025) | 0.3426 | 116,67 5600/1,2 |  | 40
141 | ТЕР09-02-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 0,25 т (1 т конструкций) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-02-001-03 ОЗП=17,18; ЭМ=7,62; ЗПМ=17,18; МАТ=6,19 | 0.29873 | 13949,14 10655,54 | 2773,39 345,1 | 4167 | 3183 | 829 103 | 67.5625 | 20.18
142 | ТССЦ-101-3785 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая горячекатаная низколегированная марки Ст09Г2С толщиной 3,0-8,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3785 МАТ=8,02 | 0.2987 | 45173.37 |  | 13493
143 | ТССЦ-103-1565 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1565 МАТ=5,26 | 0.01585 | 34560.2 |  | 548
144 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 ОЗП=17,18; ЭМ=4,62; ЗПМ=17,18; МАТ=4,18 | 0,1562 15,62/100 | 2014,48 1117,26 | 49,72 2,15 | 315 | 175 | 8 | 6.1065 | 0.95
145 | ТЕР22-01-011-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-03 ОЗП=17,18; ЭМ=8,14; ЗПМ=17,18; МАТ=5,98 | 0,019 19/1000 | 467492,81 72183,19 | 39655,64 11447,89 | 8882 | 1371 | 753 218 | 405.95 | 7.71
146 | ТЕР22-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-007-02 ОЗП=17,18; ЭМ=9,21; ЗПМ=17,18; МАТ=5,07 | 2 | 5535,8 415,29 | 48.58 | 11072 | 831 | 97 | 2.6335 | 5.27
147 | ТССЦ-302-1497 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1497 МАТ=5,69 | 2 | 2732.28 |  | 5465
148 | ТЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (1 т конструкций) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-01 ОЗП=17,18; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,18; МАТ=6,8 | 0.009 | 18850,77 14375,19 | 3040,1 32 | 170 | 129 | 27 | 92.253 | 0.83
149 | ТЕР22-03-014-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (1 фланец) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-014-03 ОЗП=17,18; ЭМ=8,46; ЗПМ=17,18; МАТ=8,41 | 4 | 988,52 153,31 | 439,18 113,17 | 3954 | 613 | 1757 453 | 0.805 | 3.22
150 | ТЕР06-01-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-005-04 ОЗП=17,18; ЭМ=6,76; ЗПМ=17,18; МАТ=5,54 | 0,0042 (1,4*2*0,15)/100 | 505209,56 75816,7 | 21502,88 6925,69 | 2122 | 318 | 90 29 | 521.64 | 2.19
151 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ОЗП=17,18; ЭМ=6,75; ЗПМ=17,18; МАТ=2,94 | 0,0084 (0,3*1,4*2)/100 | 22010,88 2490,77 | 19473,08 3812,46 | 185 | 21 | 164 32 | 18.078 | 0.15
152 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 МАТ=7,18 | 1,176 (0,3*1,4*2)*1,4 | 499.66 |  | 588
Раздел 2. Ванная под ТРК
153 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ОЗП=17,18; ЭМ=0; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0,1575 (3,5*1,5*1,5*2)/100 | 23732,11 23732,11 |  | 3738 | 3738 |  | 177.1 | 27.89
154 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 ОЗП=17,18; ЭМ=0; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0,0315 (3,5*1,5*0,3*2)/100 | 11403,23 11403,23 |  | 359 | 359 |  | 88.5 | 2.79
155 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 МАТ=7,18 | 4,41 (3,5*1,5*0,3*2)*1,4 | 499.66 |  | 2204
156 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 ОЗП=17,18; ЭМ=7,75; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 0,0315 (3,5*1,5*0,3*2)/100 | 4517,81 2111,63 | 2406,18 656,71 | 142 | 67 | 75 21 | 14.4095 | 0.45
157 | ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 ОЗП=17,18; ЭМ=6,87; ЗПМ=17,18; МАТ=5,88 | 0,018304 ((3,2*1,3*0,22)*2)/100 | 712702,38 37187,22 | 23536,71 7900,01 | 13045 | 681 | 431 145 | 253.759 | 4.64
158 | ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 МАТ=6,51 | -0,1483 | 36995.74 |  | -5486
159 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 МАТ=5,42 | -1,858 | 3428.53 |  | -6370
160 | Прайс | Арматура А240С(А1) 10мм. (11,7м) (м.п) МАТ=51,71/1,2*1,02 | 89 | 43,95 51,71/1,2*1,02 |  | 3912
161 | Прайс | ТОВАРНЫЙ БЕТОН М300 В25 П4 F150 W6 (м3) МАТ=5600/1,2 | 1.858 | 4666,67 5600/1,2 |  | 8671
162 | Прайс | ТОВАРНЫЙ БЕТОН М300 В25 П4 F150 W6 (м3) МАТ=5600/1,2 (ТССЦ-2001 прил.4 т.2 Добавка на водонепроницаемость W6 1%+1.5% МАТ=0,025) | 1.858 | 116,67 5600/1,2 |  | 217
163 | ТЕРм37-01-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм37-01-001-03 ОЗП=17,18; ЭМ=5,85; ЗПМ=17,18; МАТ=6,65 | 2 | 4913,7 3296,15 | 452,26 69,58 | 9827 | 6592 | 905 139 | 20.9 | 41.8
164 | Прайс | Ванна под ТРК (шт) МАТ=124560/1,2*1,02 | 2 | 105876 124560/1,2*1,02 |  | 211752
Раздел 3. Оприсовка Резервуаров
165 | ТЕР24-02-124-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Оприсовка до обратной засыпки. до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм (Применительно) (1резервуар) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-124-01 ОЗП=17,18; ЭМ=7,24; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 5 | 13076,34 2660,87 | 10415,47 1512,27 | 65382 | 13304 | 52078 7561 | 16.1 | 80.5
166 | ТЕР24-02-124-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Оприсовка после обратной засыпки до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм (1 резервуар) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-02-124-01 ОЗП=17,18; ЭМ=7,24; ЗПМ=17,18; МАТ=0 | 5 | 13076,34 2660,87 | 10415,47 1512,27 | 65382 | 13304 | 52078 7561 | 16.1 | 80.5
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 2740037 | 417490 | 302870 72993 |  | 2494.57
Накладные расходы | [5 empty] | 495308
Сметная прибыль | [5 empty] | 343229
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1241359 |  |  |  | 803.07
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 2337215 |  |  |  | 1691.5
Итого | [5 empty] | 3578574 |  |  |  | 2494.57
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 2019677
Машины и механизмы | [5 empty] | 302870
ФОТ | [5 empty] | 490483
Накладные расходы | [5 empty] | 495308
Сметная прибыль | [5 empty] | 343229
Временные здания и сооружения 1,28% от 3578574 | [5 empty] | 45806
Итого | [5 empty] | 3624380
Непредвиденные затраты 2% от 3624380 | [5 empty] | 72488
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 3696868
НДС 20% от 3696868 | [5 empty] | 739373.6
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 4436241.6 |  |  |  | 2494.57
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)