## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Рябов.В.А.
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2021 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2021 г.
АЗС №4М на 250 заправок в сутки по адресу: г. Ульяновск, проспект Генерала Маргелова, д. 16
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-05
(локальная смета)
на | Электросиловое оборудование и электроосвещение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 306/21-ЭОМ
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3614456,56 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________706049,94 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2145510,06 |  | руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________64927,41 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________275019,21 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1509,61 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. ВРУ
1 | ТЕРм 08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-03-572-03_0 (972_0) ТЕРм 08-03-572-03_0 ОЗП=18,71; ЭМ=7,85; ЗПМ=18,71; МАТ=7,13 | 1 | 1681,28 430,52 | 227,96 25,26 | 1681.28 | 430.52 | 227,96 25,26 | 2.32 | 2.32
2 О | Прайс | Щит ДГУ ЩМП-3.2.1 (шт.) ПЗ=5950*1,08/1,2*1,02 | 1 | 5462,1 5950*1,08/1,2*1,02 |  | 5462.1
3 | ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 ОЗП=17,18; ЭМ=0; ЗПМ=17,18; МАТ=6,43 | 4 | 193,44 190,87 |  | 773.76 | 763.48 |  | 1.12 | 4.48
4 О | Прайс | Рубильник OT 200E03 трехполюсный без рукоятки (1SCA022712R1010) (шт.) ПЗ=10266*1,08/1,2*1,02 | 1 | 9424,19 10266*1,08/1,2*1,02 |  | 9424.19
5 О | Прайс | Реле дистанционного управления SIMply MAX Р01 (EA15.001.001) (шт.) ПЗ=13456*1,08/1,2*1,02 | 2 | 12352,61 13456*1,08/1,2*1,02 |  | 24705.22
6 О | Прайс | Ручка управления OTV250EK для прямой установки на рубильники OT200..250 черная (1SCA022763R2700) (шт.) ПЗ=2971*1,08/1,2*1,02 | 1 | 2727,38 2971*1,08/1,2*1,02 |  | 2727.38
7 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 ОЗП=17,18; ЭМ=7,98; ЗПМ=17,18; МАТ=7,45 | 1 | 140,91 119,23 | 17,88 2,41 | 140.91 | 119.23 | 17,88 2,41 | 0.7 | 0.7
8 | ТССЦ-509-8229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-2 5-60 А (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8229 МАТ=2,81 | 1 | 2377.23 |  | 2377.23
9 | ТЕРм08-01-081-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-02 ОЗП=17,18; ЭМ=7,98; ЗПМ=17,18; МАТ=6,51 | 1 | 263,2 186,75 | 71,5 9,28 | 263.2 | 186.75 | 71,5 9,28 | 1.13 | 1.13
10 О | Прайс | Кнопка аварийная грибовидная в сборе, 22мм, круглая, металлическая глянцевая, красная, 40мм, с фиксацией, деблокировка поворотом, с жёлтой подложкой, надпись EMERGENCY STOP, с держателем, 1NO+1NC, винтовые клеммы (3SU1150-1HB20-1FG0) (шт.) ПЗ=5260*1,08/1,2*1,02 | 1 | 4828,68 5260*1,08/1,2*1,02 |  | 4828.68
11 | Прайс | Выключатель автоматический трехполюсный 80А С S203 6кА (S203 C80) (шт) МАТ=11814*1,08/1,2*1,02 | 1 | 10845,25 11814*1,08/1,2*1,02 |  | 10845.25
12 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=17,18; ЭМ=5,41; ЗПМ=17,18; МАТ=6,26 | 7 | 371,05 254,95 | 6.49 | 2597.35 | 1784.65 | 45.43 | 1.56 | 10.92
13 | Прайс | Выключатель автоматический трехполюсный 40А D S203 6кА (S203 D40) (шт) МАТ=8921*1,08/1,2*1,02 | 1 | 8189,48 8921*1,08/1,2*1,02 |  | 8189.48
14 | Прайс | Выключатель автоматический трехполюсный XT1B 160 TMD 160-1600 F F (1SDA066809R1) (шт) МАТ=22468*1,08/1,2*1,02 | 1 | 20625,62 22468*1,08/1,2*1,02 |  | 20625.62
15 | Прайс | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С S203 6кА (S203 C16) (шт) МАТ=1839*1,08/1,2*1,02 | 1 | 1688,2 1839*1,08/1,2*1,02 |  | 1688.2
16 | Прайс | Выключатель автоматический однополюсный 16А С S201 6кА (S201 C16) (шт) МАТ=521*1,08/1,2*1,02 | 1 | 478,28 521*1,08/1,2*1,02 |  | 478.28
17 | Прайс | Выключатель автоматический однополюсный 63А С S201 6кА (S201 C63) (шт) МАТ=1130*1,08/1,2*1,02 | 1 | 1037,34 1130*1,08/1,2*1,02 |  | 1037.34
18 | Прайс | Выключатель автоматический однополюсный 25А С S201 6кА (S201 C25) (шт) МАТ=684*1,08/1,2*1,02 | 1 | 627,91 684*1,08/1,2*1,02 |  | 627.91
19 | Прайс | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С S203 6кА (S203 C25) (шт) МАТ=2227*1,08/1,2*1,02 | 1 | 2044,39 2227*1,08/1,2*1,02 |  | 2044.39
20 | Прайс ЭТМ | Расцепитель независимый OptiMat D-110DC/230AC-УХЛ3 143496 (шт) МАТ=1947*1,08/1,2*1,02 | 1 | 1787,35 1947*1,08/1,2*1,02 |  | 1787.35
21 | ТЕРм08-01-070-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-070-01 ОЗП=17,18; ЭМ=10,26; ЗПМ=17,18; МАТ=5,52 | 0,004 0,4/100 | 33219,25 25121,28 | 5935,62 3312,99 | 132.88 | 100.49 | 23,74 13,25 | 152 | 0.61
22 | Прайс ЭТМ | Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 63А (дл.1м) HLT 081-13-03 (м) МАТ=1007.69/1,2*1,02 | 0.4 | 856,54 1007.69/1,2*1,02 |  | 342.62
23 | Прайс ЭТМ | Шина "N" (ноль) 12 отвер. 8х12 мм на DIN нейл. корп. (синий) латунь PROxima sn0-125-12-dn EKF (шт) МАТ=3620.8/1,2*1,02 | 1 | 3077,68 3620.8/1,2*1,02 |  | 3077.68
24 | ТЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-574-03 ОЗП=17,18; ЭМ=5,58; ЗПМ=17,18; МАТ=6,03 | 0,67 67/100 | 7499,67 6612,58 | 110,37 4,64 | 5024.78 | 4430.43 | 73,95 3,11 | 38.8 | 26
25 | ТЕРм 10-01-051-29 | Разделка кабелей (10 концов кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 10-01-051-29_0 (2163_0) ТЕРм 10-01-051-29_0 ОЗП=18,71; ЗПМ=18,71; МАТ=5,78 | 6,7 67/10 | 758,79 737,92 |  | 5083.89 | 4944.06 |  | 4.1 | 27.47
Раздел 2. Щит силовой
26 | ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 ОЗП=17,18; ЭМ=7,42; ЗПМ=17,18; МАТ=5,87 | 1 | 717,12 403,9 | 296,73 54,29 | 717.12 | 403.9 | 296,73 54,29 | 2.37 | 2.37
27 | Прайс | Щит распределительный 374х574х140 AT22E (STJAT 22 E) (шт) МАТ=23920/1,2*1,02 | 1 | 20332 23920/1,2*1,02 |  | 20332
28 | ТЕРм08-03-526-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-526-03 ОЗП=17,18; ЭМ=6,93; ЗПМ=17,18; МАТ=6,47 | 1 | 785,62 490,83 | 25,57 2,41 | 785.62 | 490.83 | 25,57 2,41 | 2.76 | 2.76
29 | Прайс | Выключатель автоматический трехполюсный 125А C S803C 25kA (S803C C125) (шт) МАТ=22043/1,2*1,02 | 1 | 18736,55 22043/1,2*1,02 |  | 18736.55
30 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=17,18; ЭМ=5,41; ЗПМ=17,18; МАТ=6,26 | 28 | 371,05 254,95 | 6.49 | 10389.4 | 7138.6 | 181.72 | 1.56 | 43.68
31 | Прайс | Выключатель автоматический дифференциального тока 1P+N 10А C 4.5kA 30мA AC BMR415C10 (шт) МАТ=2501/1,2*1,02 | 4 | 2125,85 2501/1,2*1,02 |  | 8503.4
32 | Прайс | Выключатель автоматический однополюсный 16А С S201 6кА (S201 C16) (шт) МАТ=521*1,08/1,2*1,02 | 8 | 478,28 521*1,08/1,2*1,02 |  | 3826.24
33 | Прайс | Выключатель автоматический однополюсный 25А С S201 6кА (S201 C25) (шт) МАТ=594*1,08/1,2*1,02 | 13 | 545,29 594*1,08/1,2*1,02 |  | 7088.77
34 | Прайс | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С S203 6кА (S203 C25) (шт) МАТ=2227*1,08/1,2*1,02 | 2 | 2044,39 2227*1,08/1,2*1,02 |  | 4088.78
35 | Прайс | Контактор ESB20-20N-06 модульный (20А АС-1, 2НО), катушка 230В AC/DC (ESB20-20N-06) (шт) МАТ=3009*1,08/1,2*1,02 | 1 | 2762,26 3009*1,08/1,2*1,02 |  | 2762.26
36 | Прайс | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 (шт) МАТ=487*1,08/1,2*1,02 | 2 | 447,07 487*1,08/1,2*1,02 |  | 894.14
37 | ТЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-574-03 ОЗП=17,18; ЭМ=5,58; ЗПМ=17,18; МАТ=6,03 | 1.12 | 7499,67 6612,58 | 110,37 4,64 | 8399.63 | 7406.09 | 123,61 5,20 | 38.8 | 43.46
38 | ТЕРм 10-01-051-29 | Разделка кабелей (10 концов кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 10-01-051-29_0 (2163_0) ТЕРм 10-01-051-29_0 ОЗП=18,71; ЗПМ=18,71; МАТ=5,78 | 11.2 | 758,79 737,92 |  | 8498.45 | 8264.7 |  | 4.1 | 45.92
Раздел 3. ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ
39 | ТЕРм 08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-03-572-03_0 (972_0) ТЕРм 08-03-572-03_0 ОЗП=18,71; ЭМ=7,85; ЗПМ=18,71; МАТ=7,13 | 1 | 1681,28 430,52 | 227,96 25,26 | 1681.28 | 430.52 | 227,96 25,26 | 2.32 | 2.32
40 О | Прайс | Щит распределительный встраиваемый ЩРв-п Mistral41 24М пластиковый прозрачная дверь с клеммами (41A12X23B) (шт.) ПЗ=9684.01*1,08/1,2*1,02 | 1 | 8889,92 9684.01*1,08/1,2*1,02 |  | 8889.92
41 | ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 ОЗП=17,18; ЭМ=7,42; ЗПМ=17,18; МАТ=5,87 | 1 | 193,22 190,87 |  | 193.22 | 190.87 |  | 1.12 | 1.12
42 | Прайс ЭТМ | ABB OT40F3С Выключатель-разъединитель реверсивный 3Р 40А с ручкой управления (шт) МАТ=3189*1,08/1,2*1,02 | 1 | 2927,5 3189*1,08/1,2*1,02 |  | 2927.5
43 | ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=17,18; ЭМ=5,41; ЗПМ=17,18; МАТ=6,26 | 3 | 595,92 378,99 | 19,8 2,41 | 1787.76 | 1136.97 | 59,4 7,23 | 2.32 | 6.96
44 | Прайс | Выключатель автоматический трехполюсный 32А С S203 6кА (S203 C32) (шт) МАТ=2250*1,08/1,2*1,02 | 1 | 2065,5 2250*1,08/1,2*1,02 |  | 2065.5
45 | Прайс | Контактор ESB25-40N-06 модульный (25А АС-1, 4НО), катушка 230В AC/DC (ESB25-40N-06) (шт) МАТ=3878*1,08/1,2*1,02 | 2 | 3560 3878*1,08/1,2*1,02 |  | 7120
46 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=17,18; ЭМ=5,41; ЗПМ=17,18; МАТ=6,26 | 17 | 371,05 254,95 | 6.49 | 6307.85 | 4334.15 | 110.33 | 1.56 | 26.52
47 | Прайс | Выключатель автоматический однополюсный 16А С S201 6кА (S201 C16) (шт) МАТ=521*1,08/1,2*1,02 | 12 | 478,28 521*1,08/1,2*1,02 |  | 5739.36
48 | Прайс | Контактор ESB20-20N-06 модульный (20А АС-1, 2НО), катушка 230В AC/DC (ESB20-20N-06 (шт) МАТ=3009*1,08/1,2*1,02 | 3 | 2762,26 3009*1,08/1,2*1,02 |  | 8286.78
49 | Прайс | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С S203 6кА (S203 C16) (шт) МАТ=1839*1,08/1,2*1,02 | 1 | 1688,2 1839*1,08/1,2*1,02 |  | 1688.2
50 | Прайс | ABB TL1 Реле освещения с датчиком (1 диапазон) 16А 230В (шт) МАТ=5980*1,08/1,2*1,02 | 1 | 5489,64 5980*1,08/1,2*1,02 |  | 5489.64
51 | ТЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-574-03 ОЗП=17,18; ЭМ=5,58; ЗПМ=17,18; МАТ=6,03 | 0,52 52/100 | 7499,67 6612,58 | 110,37 4,64 | 3899.83 | 3438.54 | 57,39 2,41 | 38.8 | 20.18
52 | ТЕРм 10-01-051-29 | Разделка кабелей (10 концов кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 10-01-051-29_0 (2163_0) ТЕРм 10-01-051-29_0 ОЗП=18,71; ЗПМ=18,71; МАТ=5,78 | 5.2 | 758,79 737,92 |  | 3945.71 | 3837.18 |  | 4.1 | 21.32
Раздел 4. ППУ
53 | ТЕРм 08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-03-572-03_0 (972_0) ТЕРм 08-03-572-03_0 ОЗП=18,71; ЭМ=7,85; ЗПМ=18,71; МАТ=7,13 | 1 | 1681,28 430,52 | 227,96 25,26 | 1681.28 | 430.52 | 227,96 25,26 | 2.32 | 2.32
54 О | Прайс | Щит распределительный встраиваемый ЩРв-п Mistral41 24М пластиковый прозрачная дверь с клеммами (41A12X23B) (шт.) ПЗ=9684.01*1,08/1,2*1,02 | 1 | 8889,92 9684.01*1,08/1,2*1,02 |  | 8889.92
55 | ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 ОЗП=17,18; ЭМ=0; ЗПМ=17,18; МАТ=6,43 | 1 | 193,44 190,87 |  | 193.44 | 190.87 |  | 1.12 | 1.12
56 | Прайс | Рубильник OT40F3С до 40А реверсивный 3п с резервной ручкой DIN/винт (шт) МАТ=7881*1,08/1,2*1,02 | 1 | 7234,76 7881*1,08/1,2*1,02 |  | 7234.76
57 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=17,18; ЭМ=5,41; ЗПМ=17,18; МАТ=6,26 | 7 | 371,05 254,95 | 6.49 | 2597.35 | 1784.65 | 45.43 | 1.56 | 10.92
58 | Прайс | Выключатель автоматический однополюсный 16А С S201 6кА (S201 C16) (шт) МАТ=521*1,08/1,2*1,02 | 5 | 478,28 521*1,08/1,2*1,02 |  | 2391.4
59 | Прайс | Выключатель автоматический дифференциального тока 1P+N 10А C 4.5kA 30мA AC BMR415C10 (шт) МАТ=2501*1,08/1,2*1,02 | 2 | 2295,92 2501*1,08/1,2*1,02 |  | 4591.84
60 | ТЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-574-03 ОЗП=17,18; ЭМ=5,58; ЗПМ=17,18; МАТ=6,03 | 0,32 32/100 | 7499,67 6612,58 | 110,37 4,64 | 2399.89 | 2116.03 | 35,32 1,48 | 38.8 | 12.42
61 | ТЕРм 10-01-051-29 | Разделка кабелей (10 концов кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 10-01-051-29_0 (2163_0) ТЕРм 10-01-051-29_0 ОЗП=18,71; ЗПМ=18,71; МАТ=5,78 | 3.2 | 758,79 737,92 |  | 2428.13 | 2361.34 |  | 4.1 | 13.12
Раздел 5. Электрическое освещение внутренее
62 | ТЕРм 08-03-593-01 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-03-593-01_0 (1082_0) ТЕРм 08-03-593-01_0 ОЗП=18,71; ЭМ=8,5; ЗПМ=18,71; МАТ=3,63 | 0,05 5/100 | 7805,51 7156,95 | 95,2 12,72 | 390.28 | 357.85 | 4,76 0,64 | 38.56 | 1.93
63 | Прайс | Светильник из пробкового дерева CORK (шт.) МАТ=18250/1.20+49.53+268.74 | 3 | 15526,6 18250/1.20+49.53+268.74 |  | 46579.8
64 | Прайс | Светильник подвесной Romb (шт.) МАТ=21560/1.20+59.12+320.77 | 2 | 18346,56 21560/1.20+59.12+320.77 |  | 36693.12
65 | ТЕРм 08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-03-594-16_0 (1116_0) ТЕРм 08-03-594-16_0 ОЗП=18,71; ЭМ=8,5; ЗПМ=18,71; МАТ=5,41 | 0,16 16/100 | 19382,33 17669,35 | 1484,95 197,02 | 3101.17 | 2827.1 | 237,59 31,52 | 95.2 | 15.23
66 | Прайс | Светильник RS391B LED20 WB/830 (шт.) МАТ=7230/1.20+17.54+95.17 | 8 | 6137,71 7230/1.20+17.54+95.17 |  | 49101.68
67 | Прайс | Светильник светодиодный встраиваемый EPY22-3040-7SR-21L (шт.) МАТ=7650/1.20+10.99+59.62 | 8 | 6445,61 7650/1.20+10.99+59.62 |  | 51564.88
68 | ТЕРм 08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-03-594-17_0 (1146_0) ТЕРм 08-03-594-17_0 ОЗП=18,71; ЭМ=8,5; ЗПМ=18,71; МАТ=5,58 | 0,19 19/100 | 26510,9 24351,07 | 1884,79 250,15 | 5037.07 | 4626.7 | 358,11 47,53 | 131.2 | 24.93
69 | Прайс | Светильник DN140B (шт.) МАТ=4735.72/1.20+14.60+79.22 | 15 | 4040,25 4735.72/1.20+14.60+79.22 |  | 60603.75
70 | Прай | Светильник светодиодный RC091V LED34S/840 PSU W60L60 RU (шт.) МАТ=3870/1.20+7.66+41.56 | 4 | 3274,22 3870/1.20+7.66+41.56 |  | 13096.88
71 | ТЕРм 08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-03-593-06_0 (1176_0) ТЕРм 08-03-593-06_0 ОЗП=18,71; ЭМ=7,94; ЗПМ=18,71; МАТ=3,5 | 0,07 7/100 | 16696,57 13111,03 | 1818,42 222,27 | 1168.76 | 917.77 | 127,29 15,56 | 70.64 | 4.94
72 | Прайс | Светильник ST320T 2700K (шт.) МАТ=13890/1.20+39.70+215.37 | 2 | 11830,07 13890/1.20+39.70+215.37 |  | 23660.14
73 | Прайс | Светильник аварийный MARS 2221-4 LED (шт.) МАТ=6840/1.20+17.86+96.92 | 5 | 5814,78 6840/1.20+17.86+96.92 |  | 29073.9
74 | ТЕРм 11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 11-03-001-01_0 (1217_0) ТЕРм 11-03-001-01_0 ОЗП=18,71; ЗПМ=18,71; МАТ=7,2 | 8 | 103,88 96,54 |  | 831.04 | 772.32 |  | 0.52 | 4.16
75 | ТССЦ 509-6742 | Блок аварийного питания встраиваемый в светильник (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 509-6742_0 (1212_0) 509-6742_0 МАТ=8,49 | 8 | 3262.28 |  | 26098.24
Раздел 6. Электроосвещение наружное
76 | ТЕРм 08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-02-369-02_0 (1905_0) ТЕРм 08-02-369-02_0 ОЗП=18,71; ЭМ=6,71; ЗПМ=18,71; МАТ=8,27 | 9 | 1212,37 367,46 | 526,6 174,38 | 10911.33 | 3307.14 | 4739,4 1569,42 | 1.87 | 16.83
77 | Прайс | Взрывозащищенные светодиодные светильники для навесов INESA GT518 120W LED Canopy Light 5700K (шт.) МАТ=(282*76)/1.20+17.86+96.92 | 6 | 17974,78 (282*76)/1.20+17.86+96.92 |  | 107848.68
78 | ТЕР 33-04-014-02 | Установка светильников с лампами люминесцентными (1 светильник) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР 33-04-014-02_0 (1977_0) ТЕР 33-04-014-02_0 ОЗП=18,71; ЭМ=7,18; ЗПМ=18,71; МАТ=6,78 | 11 | 1132,53 436,5 | 692,37 188,22 | 12457.83 | 4801.5 | 7616,07 2070,42 | 2.63 | 28.93
79 | ТССЦ 201-1363 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,5-О2-ц (ТАНС.41.124.000) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 201-1363_0 (1285_0) 201-1363_0 МАТ=5,89 | 11 | 5172.77 |  | 56900.47
80 | Прайс | УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BRP392 LED120/NW 100W 220-240V DM (шт.) МАТ=28950/1.20+17.86+96.92 | 11 | 24239,78 28950/1.20+17.86+96.92 |  | 266637.58
81 | ТЕР 33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 т опор) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР 33-01-016-01_0 (1333_0) ТЕР 33-01-016-01_0 ОЗП=18,71; ЭМ=7,6; ЗПМ=18,71; МАТ=7,45 | 1,47 (0,21*7)/1 | 93112,48 6115,18 | 13320,6 2337,81 | 136875.35 | 8989.31 | 19581,28 3436,58 | 33.49 | 49.23
82 | ТССЦ 201-0813 | Опоры стальные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 201-0813_0 (1487_0) 201-0813_0 МАТ=7,45 | -1,5141 ((0,21*7)/1)*(-1,03) | 71530.8 |  | -108304.78
83 | ТССЦ 201-8368 | Опора фланцевая граненая, марка ОГК-10,0-02-ц (ТАНС.12.040.000) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 201-8368_0 (1482_0) 201-8368_0 МАТ=5,89 | 7 | 28516.55 |  | 199615.85
84 | ТССЦ 201-8423 | Деталь закладная фундамента ФМ-0.219-2.5 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 201-8423_0 (1290_0) 201-8423_0 МАТ=5,89 | 7 | 12334.07 |  | 86338.49
85 | ТЕРм 08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-10-010-01_0 (2065_0) ТЕРм 08-10-010-01_0 ОЗП=18,71; ЭМ=0,96; ЗПМ=18,71; МАТ=6,52 | 1 | 2783,38 2610,79 | 63.12 | 2783.38 | 2610.79 | 63.12 | 15.2 | 15.2
86 | ТССЦ 301-1380 | Трубки защитные гофрированные (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 301-1380_0 (2095_0) 301-1380_0 МАТ=8,22 | 100 | 17.76 |  | 1776
87 | ТЕРм 10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 10-08-019-01_0 (2148_0) ТЕРм 10-08-019-01_0 ОЗП=18,71; ЗПМ=18,71; МАТ=6 | 16 | 93,52 91,3 |  | 1496.32 | 1460.8 |  | 0.5 | 8
88 | ТССЦ 503-0702 | Соединительная коробка для наружного освещения (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 503-0702_0 (2168_0) 503-0702_0 МАТ=3,89 | 7 | 100.52 |  | 703.64
89 | Прайс | Коробка распределительная пустая 155х210х92 IP66/67 черная стойкая к УФ (KF 1600 C) (шт.) МАТ=2671/1.20+17.86+96.92 | 9 | 2340,61 2671/1.20+17.86+96.92 |  | 21065.49
90 | ТЕР 34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР 34-02-003-01_0 (2041_0) ТЕР 34-02-003-01_0 ОЗП=18,71; ЗПМ=18,71; МАТ=6,94 | 0,05 50/1000 | 243278,65 24209,99 |  | 12163.93 | 1210.5 |  | 152.95 | 7.65
91 | ТССЦ 507-0594 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 507-0594_0 (2106_0) 507-0594_0 МАТ=6,94 | 5 | 2175.13 |  | 10875.65
Раздел 7. Электроустановочные изделия
92 | ТЕРм 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-03-591-02_0 (1535_0) ТЕРм 08-03-591-02_0 ОЗП=18,71; ЭМ=8,3; ЗПМ=18,71; МАТ=6,44 | 0,21 21/100 | 5048,46 4781,15 | 48,8 7,67 | 1060.18 | 1004.04 | 10,25 1,61 | 25.76 | 5.41
93 | Прайс | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ , ЦВЕТ БЕЛЫЙ, BASIC 55, ABB (шт.) МАТ=354/1.20+0.61+3.31 | 21 | 298,92 354/1.20+0.61+3.31 |  | 6277.32
94 | ТЕРм 08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-02-412-03_0 (1683_0) ТЕРм 08-02-412-03_0 ОЗП=18,71; ЭМ=8,5; ЗПМ=18,71; МАТ=5,32 | 12.013 | 1282,34 1106,32 | 57,12 7,67 | 15404.75 | 13290.22 | 686,18 92,14 | 6.29 | 75.56
95 | ТЕРм 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-03-591-09_0 (1502_0) ТЕРм 08-03-591-09_0 ОЗП=18,71; ЭМ=8,3; ЗПМ=18,71; МАТ=5,99 | 0,63 63/100 | 6067,76 5657,16 | 48,8 7,67 | 3822.69 | 3564.01 | 30,74 4,83 | 30.48 | 19.2
96 | Прайс | РОЗЕТКА 1-АЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ , С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ (БЕЗВИНТОВОЙ ЗАЖИМ), ЦВЕТ БЕЛЫЙ, BASIC 55, ABB (шт.) МАТ=389/1.20+0.53+2.90 | 59 | 327,6 389/1.20+0.53+2.90 |  | 19328.4
97 | Прайс | РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ 2-АЯ КАТ.5Е, RJ-45 (ИНТЕРНЕТ), ЦВЕТ БЕЛЫЙ, BASIC 55, ABB (шт.) МАТ=485/1.20+4.59+24.93 | 2 | 433,69 485/1.20+4.59+24.93 |  | 867.38
98 | Прайс | Розетка ATLASDESIGN USB 5В 1 порт x 2,1 А 2 порта х 1,05 А,механизм алюминий (шт.) МАТ=3371/1.20+4.59+24.93 | 2 | 2838,69 3371/1.20+4.59+24.93 |  | 5677.38
99 | Прайс | РАМКА 1-АЯ (ОДИНАРНАЯ), ЦВЕТ БЕЛЫЙ, BASIC 55, ABB (шт.) МАТ=89/1.20+0.15+0.84 | 84 | 75,16 89/1.20+0.15+0.84 |  | 6313.44
100 | ТССЦ 503-0606 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 503-0606_0 (1954_0) 503-0606_0 МАТ=6,81 | 0,084 84/1000 | 13672.71 |  | 1148.51
Раздел 8. Кабельная продукция
101 | ТЕРм 08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-10-010-01_0 (1601_0) ТЕРм 08-10-010-01_0 ОЗП=18,71; ЭМ=0,96; ЗПМ=18,71; МАТ=6,52 | 12,3 1230/100 | 2783,38 2610,79 | 63.12 | 34235.57 | 32112.72 | 776.38 | 15.2 | 186.96
102 | ТССЦ 301-1380 | Трубки защитные гофрированные (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 301-1380_0 (1632_0) 301-1380_0 МАТ=8,22 | 1260,75 1230*1,025 | 17.76 |  | 22390.92
103 | ТССЦ 103-1177 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 103-1177_0 (1637_0) 103-1177_0 МАТ=10,11 | 788 | 1.82 |  | 1434.16
104 | ТССЦ 103-2600 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 103-2600_0 (1642_0) 103-2600_0 МАТ=3,73 | 735 | 1.12 |  | 823.2
105 | ТЕРм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-02-412-02_0 (1647_0) ТЕРм 08-02-412-02_0 ОЗП=18,71; ЭМ=8,5; ЗПМ=18,71; МАТ=5,52 | 6,6 660/100 | 1058,98 948,04 | 38,08 5,05 | 6989.27 | 6257.06 | 251,33 33,33 | 5.39 | 35.57
106 | ТЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-02-412-03_0 (1683_0) ТЕРм 08-02-412-03_0 ОЗП=18,71; ЭМ=8,5; ЗПМ=18,71; МАТ=5,32 | 10,1 1010/100 | 2495,3 2054,17 | 209,44 27,88 | 25202.53 | 20747.12 | 2115,34 281,59 | 11.68 | 117.97
107 | ТССЦ 501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 501-8482_0 (1581_0) 501-8482_0 МАТ=6,56 | 0,5125 500/1000*1,025 | 28534.75 |  | 14624.06
108 | ТССЦ 501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 501-8483_0 (1586_0) 501-8483_0 МАТ=6,56 | 0,82 800/1000*1,025 | 47897.05 |  | 39275.58
109 | ТССЦ-501-8484 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8484 МАТ=6,15 | 0,082 80/1000*1,025 | 63075.57 |  | 5172.2
110 | ТССЦ-501-8506 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8506 МАТ=6,15 | 0,0205 20/1000*1,025 | 46916.01 |  | 961.78
111 | ТССЦ 501-8507 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 501-8507_0 (1591_0) 501-8507_0 МАТ=6,56 | 0,041 40/1000*1,025 | 72012.92 |  | 2952.53
112 | ТССЦ-501-8509 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 501-8507_0 (1591_0) 501-8507_0 МАТ=6,56 | 0,01025 10/1000*1,025 | 166182.25 |  | 1703.37
113 | ТССЦ 501-8512 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 501-8512_0 (2173_0) 501-8512_0 МАТ=6,56 | 0,0205 20/1000*1,025 | 716665.63 |  | 14691.65
114 | ТССЦ-501-8515 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8515 МАТ=6,15 | 0,005125 5/1000*1,025 | 1661320.35 |  | 8514.27
115 | ТССЦ-502-0527 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 501-8623_0 (1959_0) 501-8623_0 МАТ=6,56 | 0,05125 50/1000*1,025 | 272621 |  | 13971.83
116 | ТССЦ-501-8623 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8623 МАТ=6,15 | 0,164 160/1000*1,025 | 114181.45 |  | 18725.76
117 | Прайс | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х16ок(N,PE) (м) МАТ=728/1.20+0.15+0.84 | 30,75 30*1,025 | 607,66 728/1.20+0.15+0.84 |  | 18685.55
118 | ТЕРм 08-02-144-04 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-02-144-04_0 (1964_0) ТЕРм 08-02-144-04_0 ОЗП=18,71; ЗПМ=18,71; МАТ=6,62 | 4.25 | 2479,65 2462,24 |  | 10538.51 | 10464.52 |  | 13.68 | 58.14
119 | ТЕРм 10-01-051-29 | Разделка и включение кабелей (10 концов кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 10-01-051-29_0 (2163_0) ТЕРм 10-01-051-29_0 ОЗП=18,71; ЗПМ=18,71; МАТ=5,78 | 42.5 | 758,79 737,92 |  | 32248.58 | 31361.6 |  | 4.1 | 174.25
120 | ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Коробка ответвительная на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-019-01 ОЗП=17,18; ЭМ=0; ЗПМ=17,18; МАТ=5,86 | 60 | 86,01 83,84 |  | 5160.6 | 5030.4 |  | 0.5 | 30
121 | ТССЦ-503-0702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0702 МАТ=3,78 | 60 | 97.68 |  | 5860.8
122 | ТЕРм 08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-02-402-01_0 (3540_0) ТЕРм 08-02-402-01_0 ОЗП=18,71; ЭМ=6,85; ЗПМ=18,71; МАТ=5,25 | 0.75 | 2688,39 2152,77 | 320,79 25,26 | 2016.29 | 1614.58 | 240,59 18,95 | 12.24 | 9.18
123 | Прайс | FroStop-Black-Random кабель греющий саморегулирующийся (м.) МАТ=849.00/1.20+0.92+14.17 | 75 | 722,59 849.00/1.20+0.92+14.17 |  | 54194.25
124 | ТЕРм10-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-02-402-01_0 (3540_0) ТЕРм 08-02-402-01_0 ОЗП=18,71; ЭМ=6,85; ЗПМ=18,71; МАТ=5,25 | 3,05 305/100 | 10894,81 6295,92 | 1126,07 287,95 | 33229.17 | 19202.56 | 3434,51 878,25 | 37.1 | 113.16
125 | Прайс | UTP кат.5E 4х2х24AWG solid PVC серый (305м) витая пара ITK (м.) МАТ=45,23*1,08/1,2*1,02 | 305 | 41,52 45,23*1,08/1,2*1,02 |  | 12663.6
Раздел 9. Заземление
126 | ТЕРм 08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-02-472-02_0 (1760_0) ТЕРм 08-02-472-02_0 ОЗП=18,71; ЭМ=7,48; ЗПМ=18,71; МАТ=5,92 | 3,55 (280+75)/100 | 3726,37 2919,51 | 570,65 55,57 | 13228.61 | 10364.26 | 2025,81 197,27 | 16.6 | 58.93
127 | Прайс | Полоса 5x40мм горячеоцинкованная (м.) МАТ=407.60/1.20+3.06+2.57 | 280 | 345,3 407.60/1.20+3.06+2.57 |  | 96684
128 | Прайс | Полоса 5x25мм горячеоцинкованная (м.) МАТ=206.51/1.20+1.55+1.30 | 75 | 174,94 206.51/1.20+1.55+1.30 |  | 13120.5
129 | ТЕРм 08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-02-471-04_0 (1810_0) ТЕРм 08-02-471-04_0 ОЗП=18,71; ЭМ=7,32; ЗПМ=18,71; МАТ=5,96 | 4.7 | 1991,3 1458,07 | 390,01 35,36 | 9359.11 | 6852.93 | 1833,05 166,19 | 8.29 | 38.96
130 | ТССЦ 101-2210 | Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-2210_0 (2346_0) 101-2210_0 МАТ=5,11 | 0,111249 (1,578*47*1,5/1000)/1 | 59604.47 |  | 6630.94
131 | Прайс | Муфта соединительная М16 (шт.) МАТ=206.51/1.20+1.55+1.30 | 47 | 174,94 206.51/1.20+1.55+1.30 |  | 8222.18
132 | ТЕР 33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 т опор) (Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 При применении расценок на строительные и специальные строительные работы для определения стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР 33-01-016-01_0 (1333_0) ТЕР 33-01-016-01_0 ОЗП=18,71; ЭМ=7,6; ЗПМ=18,71; МАТ=7,45 | 0,45 (0,45*1)/1 | 93112,48 6115,18 | 13320,6 2337,81 | 41900.62 | 2751.83 | 5994,27 1052,01 | 33.49 | 15.07
133 | ТССЦ 201-0813 | Опоры стальные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 201-0813_0 (1487_0) 201-0813_0 МАТ=7,45 | -0.4635 | 71530.8 |  | -33154.53
134 | ТССЦ-201-8372 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-14,0-02-ц (ТАНС.12.046.000) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8372 МАТ=5,22 | 1 | 47508.89 |  | 47508.89
135 | ТССЦ 201-8423 | Деталь закладная фундамента ФМ-0.219-2.5 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 201-8423_0 (1290_0) 201-8423_0 МАТ=5,89 | 1 | 12334.07 |  | 12334.07
136 | ТЕРм 08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм 08-02-471-04_0 (1810_0) ТЕРм 08-02-471-04_0 ОЗП=18,71; ЭМ=7,32; ЗПМ=18,71; МАТ=5,96 | 5 | 1991,3 1458,07 | 390,01 35,36 | 9956.5 | 7290.35 | 1950,05 176,80 | 8.29 | 41.45
137 | ТССЦ 101-2210 | Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-2210_0 (2346_0) 101-2210_0 МАТ=5,11 | 0.12 | 59604.47 |  | 7152.54
Раздел 10. ИБП
138 | ТЕРм20-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство бесперебойного питания (УБП), кВА: до 10 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм20-01-039-01 ОЗП=19,18; ЭМ=8,59; ЗПМ=19,18; МАТ=9,05 | 1 | 5695,61 4127,73 | 522,79 134,64 | 5695.61 | 4127.73 | 522,79 134,64 | 22.63 | 22.63
139 | Прайс | Источник бесперебойного питания 6кВА (шт) МАТ=395600/1,2*1,02 | 1 | 336260 395600/1,2*1,02 |  | 336260
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 2491630.93 | 264633.08 | 54450,79 10386,13 |  | 1509.61
Накладные расходы | [5 empty] | 251794.08
Сметная прибыль | [5 empty] | 173062.4
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 706049.94 |  |  |  | 100.88
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 2145510.06 |  |  |  | 1408.73
Итого Оборудование | [5 empty] | 64927.41
Итого | [5 empty] | 2916487.41 |  |  |  | 1509.61
В том числе:
Основная заработная плата | [5 empty] | 264633.08
Материалы | [5 empty] | 2107619.65
Машины и механизмы | [5 empty] | 54450.79
в том числе заработная плата машинистов | [5 empty] | 10386.13
Оборудование | [5 empty] | 64927.41
Накладные расходы | [5 empty] | 251794.08
Сметная прибыль | [5 empty] | 173062.4
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 2851560
Временные здания и сооружения 1,28% от 2851560 | [5 empty] | 36499.97
Итого | [5 empty] | 2888059.97
Итого с оборудованием (64 927,41) | [5 empty] | 2952987.38
Непредвиденные затраты 2% от 2952987,38 | [5 empty] | 59059.75
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 3012047.13
НДС 20% от 3012047,13 | [5 empty] | 602409.43
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 3614456.56 |  |  |  | 1509.61
Заказчик: ООО "Ульяновскцентргаз"___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Генподрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)